**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. **Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:** Комунальне некомерційне підприємство «Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бучанської міської ради;бульвар Богдана Хмельницького, 2, м. Буча, Бучанський район, Київська область, 08292; код за ЄДРПОУ — 42081684; категорія замовника — юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.
2. **Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** Код ДК 021:2015: 45310000-3 Електромонтажні роботи

(Встановлення систем охоронної сигналізації)

1. **Ідентифікатор закупівлі:** UA-2022-11-17-013669-a
2. **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:** Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначено відповідно до потреб у закупівлі з урахуванням вимог законодавства.

**Учасник в рамках надання послуг зобов’язаний:**

* 1. Забезпечити монтаж системи охоронної сигналізації відповідно до таблиці

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименування** | **Тип** | **Кількість** | |
| **Амбулаторія групової практики № 1 м. Буча, б-р Б. Хмельницького, буд. 2** | | | | |
| 1 | Комплект сигнализації Ajax StarterKit White (або еквівалент) | 1595893 | 1 | 1 |
| 2 | Бездротовий датчик руху Ajax Motion Protect White (або еквівалент) | 8286923 | 16 | 2 |
| 3 | Бездротовий датчик відкриття Ajax Door Protect White (або еквівалент) | 9269174 | 1 | 3 |
| 4 | Бездротова сенсорна клавіатура Ajax Key Pad White (або еквівалент) | 8943839 | 1 | 4 |
| 5 | Бездротова вулична сирена Ajax Street Siren White (або еквівалент) | 9517887 | 1 | 5 |
| 6 | Ретранслятор сигнала Ajax ReX White\* | 6626554 | 1 | 6 |
| **Амбулаторія загальної практики сімейної медицини № 4 м. Буча, вул. Б. Гмирі 11/5, прим. № 5** | | | | |
| 1 | Комплект сигналізації Ajax StarterKit White (або еквівалент) | 1595893 | 1 | 1 |
| 2 | Бездротовий датчик руху Ajax Motion Protect White (або еквівалент) | 8286923 | 2 | 2 |
| 3 | Бездротовий датчик відкриття Ajax Door Protect White (або еквівалент) | 9269174 | 1 | 3 |
| 4 | Бездротова сенсорна клавіатура Ajax Key Pad White (або еквівалент) | 8943839 | 1 | 4 |
| 5 | Бездротова вулична сирена Ajax Street Siren White (або еквівалент) | 9517887 | 1 | 5 |
| **Амбулаторія загальної практики сімейної медицини № 4 м. Буча, вул К. Білокур, буд. 1-А** | | | | |
| 1 | Комплект сигналізації Ajax StarterKit White (або еквівалент) | 1595893 | 1 | 1 |
| 2 | Бездротовий датчик руху Ajax Motion Protect White (або еквівалент) | 8286923 | 6 | 2 |
| 3 | Бездротовий датчик відкриття Ajax Door Protect White (або еквівалент) | 9269174 | 1 | 3 |
| 4 | Бездротова сенсорна клавіатура Ajax Key Pad White (або еквівалент) | 8943839 | 1 | 4 |
| 5 | Бес проводная вулична сирена Ajax Street Siren White (або еквівалент) | 9517887 | 1 | 5 |
| **Мироцька Амбулаторія загальної сімейної медиціни, Київська обл., Бучанський район, с. Мироцьке, вул. Центральна, буд. 3 (6-а нова)** | | | | |
| 1 | Комплект сигналізації Ajax StarterKit White (або еквівалент) | 1595893 | 1 | 1 |
| 2 | Бездротовий датчик руху Ajax Motion Protect White (або еквівалент) | 8286923 | 13 | 2 |
| 3 | Бездротовий датчик відкриття Ajax Door Protect White (або еквівалент) | 9269174 | 5 | 3 |
| 4 | Бездротова сенсорна клавіатура Ajax Key Pad White (або еквівалент) | 8943839 | 1 | 4 |
| 5 | Бездротова вулична сирена Ajax Street Siren White (або еквівалент) | 9517887 | 1 | 5 |
| **Луб’янська Амбулаторія загальної практики сімейного медицини, Київська обл, Бучанський р-н, с. Луб’янка, вул. Шевченка, буд. 104-А** | | | | |
| 1 | Комплект сигналізації Ajax StarterKit White (або еквівалент) | 1595893 | 1 | 1 |
| 2 | Бездротовий датчик руху Ajax Motion Protect White (або еквівалент) | 8286923 | 13 | 2 |
| 3 | Бездротовий датчик відкриття Ajax Door Protect White (або еквівалент) | 9269174 | 5 | 3 |
| 4 | Бездротова сенсорна клавіатура Ajax Key Pad White (або еквівалент) | 8943839 | 1 | 4 |
| 5 | Бездротова вулична сирена Ajax Street Siren White (або еквівалент) | 9517887 | 1 | 5 |

2. Встановити та ввести в експлуатацію технічне обладнання (системи охоронної сигналізації) **протягом 30 робочих днів** з дня укладення договору, що підтверджується Актом вводу в експлуатацію, підписаним Замовником і Учасником.

1. **Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** закупівля проводиться на очікувану вартість.
2. **Очікувана вартість предмета закупівлі:** 200 000,00 грн. з ПДВ.
3. **Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі моніторингу та аналізу цін на послуги, аналогічні за технічними та якісними характеристиками.