Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

- Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Комунальне некомерційне підприємство «Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бучанської міської ради; бульвар Богдана Хмельницького, 2, м. Буча, Бучанський район, Київська область, 08292; код за ЄДРПОУ — 42081684; категорія замовника — юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

- Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі : Код ДК 021:2015: 33110000-4 - Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (міні-ехограф)

- Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-08-29-009388-a

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: В рамках проведення Гранту «Розширення діагностичних послуг та відновлення доступу до медичних послуг для сільського населення», з метою обладнання амбулаторій універсальним датчиком «міні-ехограф WIFI» для  ульразвукової діагностики пацієнтів – проводиться закупівля датчиків. Запропонований товар повинен мати сертифікат якості та/або сертифікат відповідності, що підтверджує якість та безпечність, оформлені відповідно до вимог законодавства України. У складі документів тендерної пропозиції Учасник надає оригінали або завірені належним чином копії сертифікату якості та/або сертифікату відповідності на запропонований товар. Датчик - портативний міні-ехограф універсальний типу «3 в 1», що працює через WIFI та через USB з смартфоном, планшетом, ноутбуком та комп’ютером (стаціонарним).  Сумісний з операційними системами Apple iOS, Android, Windows та має відповідати технічній специфікації

- Обґрунтування розміру бюджетного призначення: бюджет гранту «Розширення діагностичних послуг та відновлення доступу до медичних послуг для сільського населення».

- Очікувана вартість предмета закупівлі: 2 250 000,00 грн. з ПДВ.

- Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість предмета закупівлі сформована на підставі аналізу сучасного ринку на основі інформації з відкритих джерел мережі інтернет.