ПРОЕКТ

****

**БУЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА**

**КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ**

**( П О З А Ч Е Р Г О В Е З А С І Д А Н Н Я )**

**РІШЕННЯ**

**\_\_\_.\_\_\_.2025 № \_\_\_\_\_-\_\_-VIІІ**

**Про списання обладнання котельні з балансу КП «БУЧАСЕРВІС» Бучанської міської ради Київської області**

Розглянувши подання начальника КП «БУЧАСЕРВІС» Бучанської міської ради Мостіпаки С.В. щодо непридатності обладнання котельні до подальшого використання та незадовільний технічний стан, який не відповідає технічним вимогам з балансу відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затверджених наказом Міністерства фінансів України № 11 від 23.01.2015 року, Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 121 «Основні засоби», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» Бучанська міська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Погодити списання з балансу КП «БУЧАСЕРВІС» Бучанської міської ради Київської обладнання котельні з балансу, як таких, що непридатні до подальшого використання, відновлювальний ремонт їх неможливий або недоцільний, згідно додатку.

2. Бучанському міському голові затвердити відповідні акти про списання майна.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, енергоефективності та управління комунальною власністю.

**Міський голова Анатолій ФЕДОРУК**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заступник міського голова** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  . .2025 | Дмитро ЧЕЙЧУК |
| **Начальник управління**  **юридично-кадрової роботи** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  . .2025 | Людмила РИЖЕНКО |
| **Начальник відділу**  **Бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення- головний бухгалтер** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  . .2025 | Світлана ЯКУБЕНКО |
| **Начальник КП «БУЧАСЕРВІС»** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  . .2025 | Сергій МОСТІПАКА |

**Додаток до рішення**

**Бучанської міської ради**

**№ \_\_\_\_\_\_-\_\_\_\_-VIII**

**від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025р.**

# **Перелік основних засобів КП «Бучасервіс» БМР, що підлягають списанню:**

1. **Селище Ворзель, вул. Садова, 13.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування юридичної особи, що передає основні засоби | Найменування | Дата прийняття до обліку | Кіль-ть, шт. | Балансова вартість | Залишкова вартість. | Примітки |
| КПП «Теплоенергопостач» | Електролічильник №СО-11446 | 31.10.2008 | 1 | 380,0 | 0 | Несправний. |
| КПП «Теплоенергопостач» | Електронанос | 31.10.2008 | 1 | 560,0 | 0 | Зовнішній стан незадовільний. Працездатність невідома. |
| КПП «Теплоенергопостач» | Електронанос | 31.10.2008 | 1 | 480,0 | 0 | Зовнішній стан незадовільний. Працездатність невідома. |
| КПП «Теплоенергопостач» | Компенсатор | 31.10.2008 | 1 | 450,0 | 0 | Працездатність невідома. |
| КПП «Теплоенергопостач» | Котел КГБ | 31.10.2008 | 1 | 2000,0 | 0 | Термін експлуатації вичерпний. Працездатність невідома. |
| КПП «Теплоенергопостач» | Лічильник води 1/2 | 30.06.2022 | 1 | 514,50 | 0 | Працездатність невідома. |
| КПП «Теплоенергопостач» | Лічильник газу G 10 | 26.09.2019 | 1 | 1500,0 | 0 | Немає можливості виконувати вимогу по підключенню приладів дистанційної передачі даних. Потрібна реконструкція ВОГ. |
| КПП «Теплоенергопостач» | Резервний бак для води | 31.10.2008 | 1 | 200,0 | 0 | Задовільний стан. |
| КПП «Теплоенергопостач» | Теплолічильник Sharky VMT/Int 8/FS WP DN-32 | 02.12.2013 | 1 | 9886,77 | 0 | Задовільний стан. |
| КПП «Теплоенергопостач» | Топочна з тепломережами | 31.10.2008 | 1 | 57762,97 | 8945,06 | Задовільний стан. |
| КПП «Теплоенергопостач» | Щит управління | 31.10.2008 | 1 | 210,0 | 0 | Працездатність невідома. |
|  | Всього: |  |  | 80113,24 | 8945,06 |  |

1. **Селище Ворзель, вул. Яблунська, 2.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування юридичної особи, що передає основні засоби | Найменування | Дата прийняття до обліку | Кіль-ть, шт. | Балансова вартість | Залишкова вартість. | Примітки |
| КПП «Теплоенергопостач» | Насос моноблочний EL/SPER CS65-160D | 29.11.2024 | 1 | 38300,0 | 0 | Працездатність невідома. |
| КПП «Теплоенергопостач» | Бар’єр іскрозахисту | 01.12.2006 | 1 | 300,0 | 0 | Задовільний стан. |
| КПП «Теплоенергопостач» | Будівля котельні | 01.10.2004 | 1 | 287279,0 | 0 | Стан незадовільний. |
| КПП «Теплоенергопостач» | Водонагрівач Aquila V-100 Lux | 31.03.2012 | 1 | 695,87 | 0 | Несправний. |
| КПП «Теплоенергопостач» | Водоопідігрів на установка ВПУ-5 | 01.10.2004 | 1 | 388,51 | 0 | Термін експлуатації вичерпний. Працездатність невідома. |
| КПП «Теплоенергопостач» | Вузол обліку газу | 01.03.2007 | 1 | 21580,84 | 0 | Працездатність невідома. |
| КПП «Теплоенергопостач» | Димтруба | 01.10.2004 | 1 | 1320,0 | 0 | Немає можливості виконувати вимогу по підключенню приладів дистанційної передачі даних. Потрібна реконструкція ВОГ. |
| КПП «Теплоенергопостач» | Ел. щити управління | 01.10.2004 | 1 | 210,0 | 0 | Працездатність невідома. |
| КПП «Теплоенергопостач» | Ел. щити управління | 01.10.2004 | 1 | 210,0 | 0 | Працездатність невідома. |
| КПП «Теплоенергопостач» | Ел. щити управління | 01.10.2004 | 1 | 210,0 | 0 | Працездатність невідома. |
| КПП «Теплоенергопостач» | Ємність G5000 (колір натуральний) | 06.09.2019 | 1 | 12416,67 | 0 | Задовільний стан. |
| КПП «Теплоенергопостач» | Коректор газу «Універсал-02» | 01.12.2006 | 1 | 11414,45 | 0 | Задовільний стан. |
| КПП «Теплоенергопостач» | Котел газовий б/у | 31.08.2011 | 1 | 8333,33 | 0 | Непридатний до експлуатації. |
| КПП «Теплоенергопостач» | Котел НІСТУ-5 | 01.10.2004 | 1 | 93426,41 | 0 | Непридатний до експлуатації. |
| КПП «Теплоенергопостач» | Лічильник газу Pr-K-100 | 01.12.2006 | 1 | 4600,0 | 0 | Задовільний стан. |
| КПП «Теплоенергопостач» | Лічильник води XB JS 6,0 DN32 | 31.01.2023 | 1 | 5596,67 | 0 | Працездатність невідома. |
| КПП «Теплоенергопостач» | Лічильник вода 1 1/4 (Ду 32) Gross | 29.09.2017 | 1 | 1650,0 | 0 | Працездатність невідома. |
| КПП «Теплоенергопостач» | Металева шафа | 28.03.2013 | 1 | 40,0 | 0 |  |
| КПП «Теплоенергопостач» | Металева шафа | 28.03.2013 | 1 | 40,0 | 0 |  |
| КПП «Теплоенергопостач» | Металева шафа | 28.03.2013 | 1 | 40,0 | 0 |  |
| КПП «Теплоенергопостач» | Металева шафа | 28.03.2013 | 1 | 40,0 | 0 |  |
| КПП «Теплоенергопостач» | Модуль звязку МС-іМоd-Vega-1 | 29.11.2019 | 1 | 8115,0 | 0 | Задовільний стан. |
| КПП «Теплоенергопостач» | Насос блочний WILO Atmos GIGA-B 32/150.1-3/2 | 26.09.2022 | 1 | 63812,36 | 0 | Працездатність невідома. |
| КПП «Теплоенергопостач» | Регулятор газу | 01.03.2005 | 1 | 1776,67 | 0 | Працездатність невідома. |
| КПП «Теплоенергопостач» | Теплолічильник Sharky VMT/Int 8/FS 473 DN50 | 02.12.2013 | 1 | 11546,47 | 0 | Працездатність невідома. |
| КПП «Теплоенергопостач» | Тепломережа | 01.10.2004 | 1 | 29045,40 | 0 | Стан теплових мереж невідомий |
| КПП «Теплоенергопостач» | Трубопровід | 01.02.2005 | 1 | 25607,25 | 0 | Стан невідомий |
|  | Всього: |  |  | 634406,51 | 154178,69 |  |

Секретар ради Тарас ШАПРАВСЬКИЙ

Начальник КП «БУЧАСЕРВІС» Сергій МОСТІПАКА

**РЕЗОЛЮЦІЯ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_.\_\_\_.2025 №\_\_\_\_\_\_**

**Бучанському міському голові**

**Анатолію Федоруку**

**ПРОПОЗИЦІЯ**

**щодо включення питання до проекту порядку денного на засідання сесії Бучанської міської ради**

**Питання:** Про (непридатність обладнання котельні до подальшого використання та незадовільний технічний стан, який не відповідає технічним вимогам з балансу відповідно)до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затверджених наказом Міністерства фінансів України № 11 від 23.01.2015 року, Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 121 «Основні засоби».

**Додаток:**

* Перелік основних засобів КП «Бучасервіс» БМР, що підлягають списанню (на 4-х арк.);

|  |  |
| --- | --- |
| **Начальник**  **КП «Бучасервіс»** | **Сергій МОСТІПАКА** |
|  |  |